且末县安委会挂牌督办一家重大火灾隐患单位

为有效消除辖区消防安全隐患，切实增强社会单位及公众火灾防范意识，全力维护社会面消防安全形势稳定，充分发挥媒体和社会舆论监督的作用，高压推动重大火灾隐患整治，坚决预防和遏制重特大火灾事故发生，现对且末县昌兴超市（个体工商户）存在重大火灾隐患进行政府挂牌督办并曝光公示，具体如下：

且末县昌兴超市（个体工商户）存在：未设置第二安全出口，不符合《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）第7.4.1条之规定。